Indexul simbolurilor

Unităţile de măsură nu sunt trecute întodeauna în SI, ci sub forma utilizată în mod uzual în calculele de proiectare. Pentru mărimile adimensionale în locul  unităţii de măsură s-a trecut simbolul (–).

| A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aad – abaterea admisibilă (mm); rel. (1.4) |  | Aref – aria de construcţie de referin- ţă, orientată perpendicular pe direcţia vântului (m2); pag. 70 |
| Afr – aria de construcţie orientată paralel cu direcţia vântului (m2); pag. 71 |  | ag – acceleraţia terenului pentru proiectare (m/s2); pag. 87 |
| AE,k – efectul pe structură al acţiunii seismice; pag. 96 |  | A – coeficient de utilizare a blocului de zidărie (–); pag. 110 |
| A – aria totală (m2, cm2); pag. 126 |  | Ac – aria totală (convenţională) (m2, cm2); pag. 115 |
| Ac – aria comprimată (m2, cm2); pag. 126 |  | Astr – aria suprafeţei strivite (m2, cm2); pag. 115 |
| Af – aria secţiunii forfecate (m2, cm2); pag. 129 |  | a – coeficientul de difuzivitate termică (m2/s); pag. 165 |
| A – absorbţia acustică a unei încăperi (m2); rel. (6.13) |  |  |
| C |  |  |
| c – coeficientul de siguranţă în me-toda rezistenţelor admisibile (–); rel. (2.2) |  | cr – coeficientul de siguranţă în me- toda de calcul la rupere (–); rel. (2.2) |
| Ce – coeficient prin care se ţine seama de condiţiile de expu- nere ale amplasamentului construcţiei (–); rel. (3.3) |  | Ct – coeficient termic prin care se ţine seama de topirea zăpezii datorită pierderilor termice ale clădirii (–); rel. (3.3) |
| ce(z) – factorul de expunere la înălţimea „z” deasupra terenului (–); rel. (3.11) |  | cp – coeficient aerodinamic de presiune (–); pag. 66 |
| cg(z) – factorul de rafală (–); pag. 66 |  | cr(z) – factorul de rugozitate (–); pag. 66 |
| cd – coeficientul de răspuns dina-mic la vânt al construcţiei (–); pag. 70 |  | cfr – coeficient de frecare pentru vânt (–); pag. 70 |
| cp – căldura specifică la presiune constantă (J/KgºC); pag. 152 |  | ca – căldura specifică masică a aerului interior (J/(Kg ºC); pag. 210 |
| Cv – constanta gazelor pentru vapori de apă (J/mol.K); pag. 215 |  | c – viteza de propagare a undelor (m/s); rel. (6.1) |
| D |  |  |
| Dmax – dimensiunea limită maximă (mm); rel. (1.3) |  | Dmin – dimensiunea limită minimă (mm); rel. (1.3) |
| Dconstr – dimensiunea de con- strucţie (mm); rel. (1.4) |  | Def.maxC, Def.minC– dimensiunile efective maxime, respectiv minime, ale elementului cuprinzător (mm); rel. (1.5) |
| Def.maxc, Def.minc– dimensiunile efective maxime, respectiv minime, ale elementului cuprins (mm); rel. (1.5) |  | D – indicele de inerţie termică (–); rel. (5.49), (5.50) |
| D – coeficientul de difuzie a vaporilor (m/s); pag. 216 |  | dw – grosimea stratului în care se acumulează umiditatea (m); pag. 229 |
| E |  |  |
| E – modulul de elasticitate (daN/cm2); pag. 73 |  | Eo – valoarea iniţială a modulului de elasticitate a zidăriei (daN/cm2); pag. 117 |
| Er – valoarea modulului de elastici-tate a zidăriei la rupere (daN/cm2); pag. 117 |  | eo – excentricitatea unei forţe (m); pag. 123 |
| EE – efectul acţiunii seismice (efort secţional, deplasare); pag. 93 |  | EE,k – efectul acţiunii seismice în modul „k” de vibraţie; pag. 93 |
| E – energia sonoră (J); rel. (6.11) |  | Er – energia sonoră a undelor reflectate (J); pag. 241 |
| Ea – energia sonoră a undelor absorbite (J); pag. 241 |  | Et – energia sonoră a undelor transmise (J); pag. 241 |
| F |  |  |
| Fw – forţa globală pe direcţia vântului (daN); rel. (3.12) |  | Ffr – forţa de frecare din vânt (daN); rel. (3.13) |
| Fb – forţa seismică totală (forţă tăietoare de bază) (t); rel. (3.21) |  | Fi – forţa seismică orizontală static echivalentă de la nivelul „i” (t); rel. (3.25) |
| Fb,k – forţa tăietoare de bază apli- cată pe direcţia mişcării seis- mice, în modul propriu de vibraţie „k” (t); rel. (3.26) |  | f – coeficient de frecare (–); pag. 113 |
| f – frecvenţa de oscilaţie (Hz); pag. 234 |  |  |
| G |  |  |
| Gk,i – efectul pe structură al acţiunii permanente „i”, luată cu valoarea sa caracteristică; pag. 96 |  | grad T – gradient de temperatură (ºC/m); pag. 138 |
| G – coeficientul global de izolare termică (W/m3 ºC); rel. (5.80), (5.85) |  | GN – coeficientul global normat de izolare termică (W/m3ºC); pag. 213 |
| H |  |  |
| h – înălţimea secţiunii (m, cm); pag. 124 |  | hc – înălţimea zonei comprimate a secţiunii (m, cm); pag. 127 |
| I |  |  |
| I – momentul de inerţie (m4); pag. 74 |  | i – raza de giraţie (m); pag. 121 |
| ic – raza de giraţie a zonei comprimate (m); pag. 127 |  | I – intensitate acustică (W/m2); rel. (6.3) |
| Io – intensitatea acustică de referinţă (W/m2); pag. 237 |  | Ia – intensitatea auditivă a sunetului (W/m2); pag. 239 |
| Ia,o – intensitatea auditivă de refe-rinţă a sunetului (W/m2); pag. 239 |  |  |
| J |  |  |
| Jmax, Jmin – jocul maxim, respectiv minim (mm); rel. (1.5) |  |  |
| K |  |  |
| k – coeficientul de siguranţă pentru materiale (–); pag. 39 |  |  |
| L |  |  |
| L – coeficient de cuplaj termic (W/ºC); pag. 211 |  | Li – nivelul intensităţii sonore (Beli sau dB); rel. (6.5), (6.6) |
| Lp – nivelul de presiune sonoră (dB); rel. (6.9) |  | La – nivelul de intensitate auditivă (fon); rel. (6.10) |
| M |  |  |
| m – masa (Kg, t); |  | mi – masa de nivel (t); Fig. 3.23.b |
| Mmax – momentul maxim (daNm); rel. (2.3) |  | Mr – momentul de rupere (daNm); rel. (2.3) |
| M – coeficient de difuzie a vaporilor de apă (1/s); pag. 220 |  | mw – cantitatea de apă condensată în masa unui element (iarna) (Kg/m2); rel. (5.102) |
| mv – cantitatea de apă evaporată dintr-un element (vara) (Kg/m2); rel. (5.103) |  |  |
| N |  |  |
| Nmax – efortul axial maxim (daN); rel. (2.3) |  | Nr – efortul axial de rupere (daN); rel. (2.3) |
| Nd – solicitarea axială de calcul (daN); rel. (4.25) |  | Nk – solicitarea axială caracteristică (normată) (daN); pag. 122 |
| n – coeficientul încărcării (–); pag. 39 |  | n – viteza de ventilare naturală (rata ventilării) (1/h); pag. 212 |
| Nw – numărul de ore al perioadei în care are loc fenomenul de condensare (h); pag. 228 |  | Nv – numărul de ore al perioadei în care are loc fenomenul de evaporare (h); pag. 228 |
| P |  |  |
| Pk – valoarea caracteristică (nor- mată) a încărcării permanente (daN); rel. (3.1) |  | Pd – valoarea de calcul a încărcării permanente (daN); rel. (3.2) |
| pv – presiune parţială a vaporilor de apă (Pa); rel. (5.92) |  | ps – presiune de saturaţie a vapo-rilor de apă (Pa); pag. 217 |
| Pv – permeabilitatea la vapori (g/m2.h.Pa sau h/m); rel. (5.94) |  | p – presiunea acustică (bar, Pa); pag 235 |
| po – presiunea acustică de referinţă (Pa); pag 238 |  | pa – presiune auditivă a sunetului (W/m2); pag. 239 |
| pa,o – presiune auditivă de refe-rinţă a sunetului (W/m2); pag. 239 |  |  |
| Q |  |  |
| qref – presiune de referinţă a vântului (daN/m2); rel. (3.9); pag. 68 |  | q – factorul de comportare (la încăr- carea seismică) (–); pag. 87, 90 |
| Qk,j – efectul pe structură al acţi-unii variabile „j”, luată cu valoarea sa caracteristică; pag. 96 |  | Qk,1 – efectul pe structură al acţi-unii variabile cu ponderea predominantă, luată cu valoarea sa caracteristică; pag. 96 |
| Q – cantitatea de căldură (J, Wh); pag. 139 |  | q – fluxul termic unitar (densitatea fluxului termic) (W/m2); pag. 140 |
| R |  |  |
| r – numărul curent al unui mod de vibraţie (–); pag. 93 |  | Rzn– rezistenţa normată la compre-siune a zidăriei (daN/cm2); rel. (4.1) |
| Rbn – rezistenţa normată (caracte-ristică) a blocului de zidărie (daN/cm2); pag. 110 |  | Rbn – rezistenţa normată (caracte-ristică) a mortarului (daN/cm2); pag. 110 |
| Rt,nn– rezistenţa normată (caracte-ristică) de aderenţă la întin-dere a zidăriei (daN/cm2); rel. (4.2) |  | Rt,tn– rezistenţa normată (caracte-ristică) la întindere tangenţială a zidăriei (daN/cm2); rel. (4.3), (4.4) |
| Rf,tn– rezistenţa de rupere la forfecare după secţiuni nelegate a zidăriei (daN/cm2); rel. (4.5) |  | Rf,nn– rezistenţa de rupere la forfecare după secţiuni legate a zidăriei (daN/cm2); rel. (4.6) |
| Rstrn– rezistenţa la strivire a zidă-riei (daN/cm2); rel. (4.7) |  | R – rezistenţă termică unidirecţio-nală (m2ºC/W); rel. (5.19) |
| R' – rezistenţa termică specifică corectată (m2ºC/W); rel. (5.74) |  | R’min – rezistenţă termică specifică corectată minimă necesară (normată) (m2ºC/W); pag. 201 |
| Rv – rezistenţa la permeabilitatea vaporilor (m2.h.Pa/g sau m/h); rel. (5.94) |  | Ran – gradul (indicele) de izolare acustică necesar (dB); rel. (6.14) |
| Ra ef – gradul (indicele) de izolare acustică efectiv (dB); rel. (6.15), (6.16) |  |  |
| S |  |  |
| Smax– solicitarea maximă posibilă; rel. (2.4) |  | Smincap– capacitatea portantă minimă probabilă a secţiunii; pag. 41 |
| sk – valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiş (daN/m2); rel. (3.3) |  | so,k – valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol (daN/m2); rel. (3.3) |
| sd – intensitatea de calcul a încăr- cării din zăpadă (daN/m2); rel. (3.4) |  | Sd(T) – ordonata spectrului de răs- puns de proiectare pentru acceleraţii (m/s2); pag. 85 |
| si – componenta modului funda- mental de vibraţie, pe direcţia gradului de libertate dinamică de translaţie, la nivelul „i” (m); Fig. 3.23.c; pag. 91 |  | si,k – componenta pe direcţia gradu-lui de libertate dinamică de translaţie la nivelul „i” în mo- dul de vibraţie „k” (m); Fig. 3.23.c,d,e; pag. 93 |
| s – coeficient de asimilare termica (W/m2 ºC); rel. (5.47), (5.48) |  |  |
| T |  |  |
| TD – toleranţa dimensională (mm); rel. (1.3) |  | TJ – toleranţa jocului (mm); rel. (1.6) |
| Tmax – forţa tăietoare maxima (daN); rel. (2.3) |  | Tr – forţa tăietoare de rupere (daN); rel. (2.3) |
| T1 – perioada fundamentală (s); pag. 84 |  | TB, TC şi TD – perioade de control (de colţ) (s); pag. 86 |
| T – intervalul de mediere pentru calculul vitezei medii a vântului (min); rel. (3.6) |  | T – temperatura (K, ºC); pag. 135 |
| T+n, T−n– temperatura exterioară normată maximă/minimă (ºC); rel. (3.19) |  | T0+,T0−– temperaturile iniţiale (pozitive sau negative) din faza terminării con- strucţiei (ºC); pag. 74 |
| Tsi, Tse – temperaturile suprafeţei interioare/exterioare a unui element (ºC, K); pag. 142 |  | Ti, Te – temperatura aerului inte-rior, respectiv exterior (ºC, K); pag. 151 |
| Ts – temperatura la suprafaţa unui corp (ºC, K); pag. 158 |  | Tf – temperatura într-un fluid (ºC, K); pag. 158 |
| T – perioada de oscilaţie (s); pag. 234 |  |  |
| U |  |  |
| U – viteza medie a vântului (m/s); rel. (3.5), (3.6) |  | U(z,t) – viteza vântului la momen-tul „t”, la înălţimea „z” (m/s); rel. (3.7) |
| U(z) – viteza medie a vântului la înălţimea „z” (m/s); rel. (3.7) |  | ui – viteza vântului la momentul „i” (m/s); rel. (3.5) |
| u(z,t) – partea fluctuantă a vitezei vântului (componenta de rafală) la momentul „t”, la înălţimea „z” (m/s); rel. (3.7) |  | U – coeficientul de transfer termic (W/m2 ºC); rel. (5.38) |
| U’ – coeficientul de transfer termic corectat (W/m2 ºC); rel. (5.64) |  | Ug – umiditatea gravimetrică a materialelor (%); rel. (5.93) |
| Uv – umiditatea volumetrică a materialelor (%); rel. (5.93) |  |  |
| V |  |  |
| v – viteza (m/s); pag. 62 |  |  |
| W |  |  |
| w(z) – presiunea vântului la înălţi- mea „z” deasupra terenului, normală pe suprafeţele struc- turii (daN/m2); rel. (3.10) |  | W – modulul de rezistenţă (cm3); pag. 74 |
| Y |  |  |
| y – distanţa dintre centrul de greutate al secţiunii şi marginea cea mai solicitată (m); pag. 124 |  |  |
| Z |  |  |
| zi – înălţimea nivelului „i” în raport cu baza construcţiei (m); Fig. 3.23 |  |  |
| Simboluri greceşti |  |  |
| α |  |  |
| α – coeficient de dilatare termică (–); pag. 73 |  | α – caracteristica elastică a zidăriei (–); pag. 118 |
| αc – coeficientul de transfer termic de suprafaţă (superficial), prin convecţie (W/m2 ºC); pag. 151 |  | αr – coeficientul de transfer termic de suprafaţă (superficial), prin radiaţie (W/m2 ºC); rel. (5.17) |
| α – coeficientul de transfer termic de suprafaţă (superficial) (W/m2 ºC); pag. 158 |  | αi, αe – coeficienţi de transfer ter-mic superficial la suprafaţa interioară/exterioară (W/m2 ºC); pag. 159 |
| αa – coeficientul de absorbţie al unei suprafeţe (–); rel. (6.12) |  |  |
| β |  |  |
| β(T) – spectrul normalizat de răs-puns pentru componenta orizontală a acceleraţiei terenului (–); pag. 87 |  | βo – factorul de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către structură (–); pag. 87, 90 |
| β – gradul de zvelteţe (–); pag. 121 |  | βc – gradul de zvelteţe al zonei comprimate (–); rel. 4.35 |
| γ |  |  |
| γ – coeficient parţial de siguranţă (–) pag. 39 |  | γm – coeficient parţial de siguranţă pentru materiale (–); pag. 39 |
| γ – greutatea tehnică a materialului (daN); rel. (3.1) |  | γℓ – factorul de importanţă- expunere al construcţiei (–); pag. 85 |
| Δ, δ |  |  |
| Δ – deformaţia maxime (săgeată sau rotire); rel. (2.5) |  | Δ – deformaţia limită (săgeată sau rotire); rel. (2.5) |
| Δℓ – deformaţia unui element liniar (mm); rel. (3.15) |  | ΔT – diferenţa de temperatură (ºC); pag. 73 |
| ΔTs – diferenţa dintre tempera-turile suprafeţelor unui element (ºC); pag. 160 |  | ΔΦ – diferenţa de flux termic (J/h, W); pag. 199 |
| ΔW – creşterea umidităţii la sfârşitul perioadei de condensare (%); rel. (5.105) |  | ΔWadm – valoarea maximă admisi-bilă a creşterii umidităţii la sfârşitul perioadei de con-densare (%); pag. 229 |
| δ – coeficient de conductivitate a vaporilor (g/m.h.Pa); pag. 215 |  |  |
| ε |  |  |
| ε – deformaţia relativă (–); pag. 73 |  | ε – coeficientul de defazare termică (ore); pag. 169 |
| η |  |  |
| η – coeficient de corecţie pentru mortarele de mărci inferioare (–); pag. 110 |  |  |
| θ |  |  |
| θr – temperatură de rouă (ºC); pag. 221 |  |  |
| λ |  |  |
| λ – coeficientul de conductivitate termică (W/mºC); pag. 142, 146 |  | λ – factor de corecţie pentru încărcarea seismică (–); pag. 84 |
| λ – coeficientul de zvelteţe (–); pag. 121 |  | λc – coeficientul de zvelteţe al zonei comprimate (–); pag. 127 |
| λ – lungimea de undă (m); pag. 234 |  |  |
| μ |  |  |
| μi – coeficientul de formă (aglomerare) pentru încărca-rea din zăpadă (–); rel. (3.3) |  | μ – coeficientul de formă al diagra-mei presiunilor (–); pag. 128 |
| μD – factorul rezistenţei la per- meabilitate la vapori (–); pag. 220 |  |  |
| ν |  |  |
| ν – vâscozitatea cinematică (m2/s); pag. 152 |  | ν – coeficientul de amortizare al am-plitudinii oscilaţiilor temperaturii aerului exterior (–); rel. (5.51) |
| ρ |  |  |
| ρ – densitatea (Kg/m3); |  | ρa – densitatea aerului (Kg/m3); pag. 65 |
| ψ |  |  |
| ψ0,ψ1,ψ2 – coeficienţi de grupare sau factori de simul- taneitate (–); pag. 40 |  | ψ – coeficientul liniar de transfer termic (W/mºC); rel. (5.76), (5.78) |
| σ |  |  |
| σ – tensiunea (efortul unitar normal) (daN/cm2); pag. 73 |  | σa – tensiunea normală admisibilă (daN/cm2); rel. (2.2) |
| σlim – rezistenţa normală limită (daN/cm2); rel. (2.2) |  | σmax – tensiunea normală maximă (daN/cm2); rel. (2.1) |
| σaf – rezistenţa admisibilă la flambaj (daN/cm2); pag. 119 |  | σac – rezistenţa admisibilă la compresiune (daN/cm2); pag. 119 |
| σc – rezistenţa limită la compresiune (daN/cm2); pag. 119 |  | σcr – efortul critic de flambaj (daN/cm2); pag. 119 |
| σcro – efortul unitar critic cores-punzător modulului iniţial de elasticitate Eo al zidăriei (daN/cm2); pag. 120 |  | σo – efortul unitar mediu de compresiune pe rostul forfecat (daN/cm2); pag. 129 |
| τ |  |  |
| τa – tensiunea tangenţială admisibilă (daN/cm2); rel. (2.2) |  | τlim – rezistenţa tangenţială limită (daN/cm2); rel. (2.2) |
| τmax – tensiunea tangenţială maximă (daN/cm2); rel. (2.1) |  | τ – timpul (h); pag. 142 |
| τ – factor de corecţie a diferenţei de temperatură (–); rel. (5.84) |  |  |
| φ |  |  |
| φ – coeficientul de flambaj (–); rel. (4.14) |  | φo – coeficientul de flambaj cores-punzător modulului iniţial de elasticitate Eo al zidăriei (–); rel. (4.22), (4.23) |
| φ1 – coeficientul de flambaj corectat (–); rel. (4.34), pag 127 |  | φc – coeficientul de flambaj pentru zona comprimată a secţiunii (–) pag 127 |
| Φ, Φ’ – fluxul termic (J/h, W); pag. 139, 199 |  | Φu – fluxul termic unidirecţional (J/h, W); pag. 199 |
| Φ – flux de energie acustică (W); pag. 235 |  | φa – umiditate absolută (g/m3); rel. (5.89) |
| φs – umiditate absolută de saturaţie (g/m3); pag. 217 |  | φr – umiditate relativă (%); rel. (5.90), (5.91) |
| χ |  |  |
| χ – coeficientul punctual de transfer termic (W/ºC); rel. (5.77), (5.79) |  |  |